SITE WEB WOODEPAC

CATALOGUE PRODUITS – CATEGORIE POMPES A CHALEUR

# POMPES A CHALEUR AIR/EAU

Marque : PANASONIC

AQUAREA HAUTE PERFORMANCE DUO ALL IN ONE – GENERATION H

Présentation

Avec ses capacités de 3 à 16kW, les pompes à chaleur Aquarea constituent la plus large gamme disponible sur le marché, pour répondre à tous vos besoins de chauffage et de rafraichissement. Rentables et respectueux de l'environnement, ces systèmes sont adaptés aux projets de construction et de rénovation.

Aquarea Génération H A+++ : La nouvelle gamme Génération H débute par les modèles 3 à 16kW. Les modèles à faible capacité sont spécifiquement conçus pour les maisons à basse consommation et offrent un impressionnant COP de 5 (pour le modèle 3kW).

Caractéristiques

- PUISSANCE : DE 3KW à 16 KW selon les modèles

- ÉQUIPEMENTS :

  - Confort garanti :

    - Température moyenne : 55°C pour le neuf ou en relève de chaudière

    - Raccordement en direct sur le réseau hydraulique (radiateurs, plancher chauffant)

    - Ballon d’eau chaude sanitaire de 185l

  - Fiabilité à toute épreuve

    - Ballon ECS est en inox

    - Compresseur « Rotatif R2 » Panasonic

    - Organes de protection (filtres, contrôleur de débit, vase d’expansion) intégrés de série

- Performances optimales

    - COP jusqu’à 5,00 (+7°C/+35°C)

    - Technologie « 100% Inverter »

    - Ballon ECS avec technologie d’isolation U-Vacua C

  - Régulation dernière génération

    - Écran LCD haute résolution

    - Interface de régulation déportable en ambiance faisant office de thermostat d’ambiance

    - Relève de chaudière de série

- Compresseur Rotatif R2 : Compresseur « Rotatif R2 » Panasonic (jusqu’à 11 démarrages tolérés par heure contre 6 pour les compresseurs scroll traditionnels) pour une durée de vie optimale

- 1 ou 2 zones de chauffage de série : Le module intérieur se décline en 2 versions (module de 3 à 9kW uniquement) : 1 version pour une seule zone de chauffage et 1 version 2 zones de chauffage de série (kit intégré en usine).

- DONNEES TECHNIQUES :

| Puissance |  | 3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COP (A +7 °C, E 35 °C) | kW | 5 | 4,63 | 4,46 | 4,13 | 4,74 | 4,28 |
| COP (A -7 °C, E 35 °C) | kW | 2,69 | 2,59 | 2,68 | 2,52 | 2,73 | 2,57 |
| Classe d’efficacité énergétique | à 35 °C¹ / 55 °C¹ / ECS² | A++/A++/A | A++/A++/A | A++/A++/A | A++/A++/A | A++/A++/A | A++/A++/A |
| Volume d'eau | L | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Température d'ECS maximale | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |